	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS AMPLIACION ESTACION TRANSFORMADORA RIO CORONDA



	
	TOMO 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

CAPITULO 3.2.5 - SISTEMAS DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS


	Rev
	Preliminar

	
	
	Fecha
	28/06/1111

	
	
	Pag
	1 de 6


	COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL
	Proyecto: INTERCONEXIÓN ET RIO CORONDA – ET ROSARIO OESTE

	
	Obra: Ampliaciones EETT y LAT



	
	Título:
	Anexo
	VI
	Sección
	g
	Item
	
	Rev
	A

	
	
	Gestión de calidad de EETT
	Fecha
	29-06-2011

	
	
	
	Pag
	1 de 6



REPUBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE ENERGÍA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL

PROYECTO DE INTERCONEXION
ET RIO CORONDA – ET ROSARIO OESTE

SERVICIOS DE EJECUCION DEL PROYECTO BASICO Y DOCUMENTACION LICITATORIA DE LAS OBRAS
PLIEGO PARA LA LICITACION DEL CONTRATO COM

ESTACIONES TRANSFORMADORAS

ANEXO VI SECCIÓN g
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
GESTION DE CALIDAD DE EETT
	Rev
	Fecha
	Aprobó
	Comentarios

	A

	29/06/2011
	TCL/MFL
	Emisión preliminar


INDICE
31
REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS


42
REQUISITOS A CUMPLIR POR EL CONTRATISTA


42.1
Gestión  de Calidad del CONTRATISTA


42.2
Gestión de Calidad de los FABRICANTES


42.2.1
Documentación de Calidad


52.3
Auditorias de Calidad


62.4
Tipos de Auditorías


62.5
Frecuencia de Auditorías


62.6
Programa de auditorías




1 REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente deberá haber obtenido para su Sistema de Gestión de Calidad el Certificado de Aprobación por Ente reconocido en la Norma Iso 9001:2000 y estar vigente a la fecha de la licitación. 

La certificación exigida significa que el Oferente cuenta con un Sistema de la Calidad apto para la presente Ampliación y que en consecuencia le permite asegurar la calidad de sus suministros, prestaciones y servicios desde la firma del contrato hasta la finalización del período de operación y mantenimiento, pasando por todas las etapas de la obra.

El Oferente deberá incluir en su oferta, además del correspondiente Certificado de Aprobación, la descripción del Sistema de Gestión de la Calidad que tiene implementado en su organización, el que básicamente cubrirá los siguientes requisitos:

· Política de Calidad y Planificación de la misma

· Responsabilidad de la Dirección

· Sistema de la Calidad

· Revisión del Contrato

· Control de Diseño

· Control de documentos y datos

· Control de compras 

· Productos suministrados por el Comitente

· Identificación y Trazabilidad

· Control de procesos, Procesos especiales

· Inspección y Ensayos

· Control de Equipos de Inspección y Ensayo

· Estado de Inspección y Ensayo

· Control de No Conformidades 

· Acción Correctiva y Preventiva

· Manipuleo, Almacenamiento, Embalaje y Entrega

· Registros de Calidad

· Auditorias de Calidad

· Entrenamiento

· Servicio

· Técnicas Estadísticas

· Mejora continua

Asimismo, incluirá en la Oferta el Plan de la Calidad que tendrá aplicación específica en la presente Ampliación. 

Este Plan de la Calidad contendrá referencias al conjunto de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo que lo complementen. El COMITENTE evaluará el conjunto de documentos presentados a fin de establecer el alcance, grado de desarrollo y profundidad que el Oferente le ha asignado a los aspectos tecnológicos, necesarios para satisfacer las exigencias de las normas, códigos y especificaciones abarcadas en el presente Pliego para la Ingeniería, fabricación de componentes, abastecimiento de materiales de instalación y consumo, construcción y montaje, verificaciones intermedias y finales, todo ello tendiente a asegurar el buen funcionamiento, y durabilidad de los componentes provistos e instalados, y las facilidades para la operación y mantenimiento.

En caso de que el Oferente cuente con Procedimientos e Instrucciones de Trabajo ya elaborados y que sean de estricta aplicación para la presente obra, se solicita que los incluya en la Oferta para su debido análisis y evaluación.

El Oferente declarará explícitamente que para el eventual caso que existan Subcontratistas de Obra Civil y/o Montaje Electromecánico, éstos adoptarán sin restricciones y como propio el Plan de la Calidad a aplicar en la Ampliación, siendo el CONTRATISTA único responsable de las actividades desarrolladas por dichos Subcontratistas.

Para todos los Equipos de las Estaciones Transformadoras los fabricantes de los mismos deberán estar identificados en la Oferta, debiendo asimismo, haber obtenido el Certificado de Aprobación por Ente reconocido en la Norma iso 9001:2000.

Para todos los materiales se deberá asegurar la trazabilidad de todos los componentes fabricados o suministrados, a partir de la materia prima y hasta su ubicación definitiva en la Ampliación.

2 REQUISITOS A CUMPLIR POR EL CONTRATISTA

2.1 Gestión  de Calidad del CONTRATISTA

Con la finalidad de asegurar la calidad de las provisiones a las que se refiere esta Especificación de Estaciones Transformadoras, el CONTRATISTA elaborará, dentro del Plan de la Calidad que aplicará en la presente Ampliación, Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que deberán contener obligatoriamente todas las recomendaciones y requerimientos contenidos en el presente documento y aquellos que estime necesarios para lograr el objetivo propuesto.

Asimismo, el Plan de la Calidad contendrá los modelos de formularios o registros a ser completados durante la ejecución de los trabajos. La información contenida en dichos formularios o registros deberá asegurar la trazabilidad de las tareas ejecutadas e identificará a los responsables de la producción y de gestión de calidad.

Los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo arriba consignados serán presentados a la aprobación de la Inspección del COMITENTE con sesenta (60) días de antelación respecto de la iniciación de cualquier proceso productivo relacionado con la presente provisión.

Con respecto a la documentación de los Sistemas de Gestión de Calidad que deberán tener obligatoriamente los fabricantes de los materiales aquí especificados, la misma deberá ser entregada al COMITENTE dentro de los sesenta (60) días del comienzo de la fabricación.

2.2 Gestión de Calidad de los FABRICANTES

2.2.1 Documentación de Calidad

El fabricante deberá demostrar fehacientemente la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma IRAM ISO-9001:2000.

A tales efectos, documentará satisfactoriamente cada requisito puntualizado en dicha Norma y que refieren a:

a) Políticas de calidad y planificación de la misma.

b) Descripción de la organización con la asignación de niveles de autoridad y responsabilidades.

c) Recursos y personal afectado a la gestión de la calidad. Competencias

d) Manual de Procedimientos e Instrucciones, adjuntando formularios o registros de procesos típicos. Manual de Calidad.

e) Programas de entrenamiento y capacitación.

f) Sistema de control de la documentación. Control de los registros

g) Sistema de evaluación contratistas y proveedores.

h) Control de la documentación de compras y verificación de los productos comprados.

i) Sistema de identificación y seguimiento de los productos y materiales intervinientes en el proceso. Identificación y trazabilidad

j) Identificación de la secuencia de la producción que incluyan la descripción de los medios de producción y dispositivos fundamentales. Seguimiento y medición del Producto. Uso de técnicas estadísticas

k) Control de equipos para inspección, medición y ensayo.

l) Control de productos no conformes.

m) Procedimientos de acciones correctivas.

n) Procedimientos de manipuleo, almacenamiento, embalaje y entrega.

o) Sistema de registro de calidad.

p) Procedimiento de auditoria.

q) Procedimiento para la satisfacción del cliente

r) Mejora continua

s) Planificación de la Calidad. Plan de Inspección y Ensayos

Dispondrá de una organización productiva que se encuadre dentro de las definiciones de Gestión de la Calidad en el nivel requerido.

Para este suministro deberá elaborar y presentar un Plan de Gestión de Calidad. El mismo se refiere a la estructura documental que posee el fabricante para las distintas tareas, ensayos de rutina, de armado en fábrica y de remesa para asegurar la Calidad de la provisión.

2.3 Auditorias de Calidad

El COMITENTE dispondrá de representantes y/o inspectores que realizaran auditorías, como una herramienta de gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los sistemas de gestión de calidad de las provisiones. Estos deberán cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001.

A tal efecto se desarrollará un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumple los requerimientos.

Los auditados deberán poner a disposición de los representantes y/o inspectores de toda la documentación e información requerida para llevar a cabo exitosamente las citadas auditorías.

Los objetivos serán los siguientes:

· Determinación del grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del auditado

· Evaluación de la capacidad del SGC para asegurar el cumplimiento de los requerimientos contractuales

· Evaluación de la eficacia del SGC para lograr los objetivos especificados 

· Identificación de áreas potenciales de mejora del SGC. 

2.4 Tipos de Auditorías

Está previsto realizar dos tipos de auditorías:

· Auditorías de sistema: Serán realizadas al inicio de cada subcontrato de provisión y con posterioridad, si los resultados de auditorías de proceso o problemas en las entregas mostraran indicios de que el proveedor estuviera teniendo fallas sistémicas.
· Auditorías de proceso: Serán realizadas mientras dure el subcontrato de provisión.
2.5 Frecuencia de Auditorías

Esta previsto realizar como mínimo una auditoría mensual en las fábricas de cada subcontratista mientras dure la fabricación de materiales y/o productos.

2.6 Programa de auditorías

Se elaborará un cronograma mensual  de visitas que contemplará:

· Cronograma de fabricación, programa de verificaciones de ensayos y pruebas, de manera que la auditoría coincida con etapas estratégicas del proceso.

· Necesidad de realizar más de una visita a las fábricas que presenten algún riesgo en cuanto a cumplimientos de entrega o de calidad, para cuya evaluación se considerará los resultados de auditorías anteriores y los informes de problemas en el desarrollo de la obra.

TCL ACE - TECNOLATINA S.A.  COINTEC S.A.  LATINOCONSULT S.A.

