	Transportadora Río Coronda Paseo Colon 728 10º Piso

1063 Capital Federal

Buenos Aires - Argentina

00-54-11-4000-7999
	Obra: Interconexión E.T Río Coronda – E.T Rosario Oeste

	
	Título: Condiciones Particulares – Listado de Materiales  a Cotizar – Origen Nacional
	Rev.
	EO

	
	
	Fecha
	09/11/2012

	
	
	Hoja
	1 de 3



Concurso Privado de Apertura Pública Nº 18/2012
Proyecto 
Interconexión E.T Río Coronda – E.T Rosario Oeste
Provisión de Sistema de Telecontrol
Anexo B
Planilla de Cotización 

Suministros de Origen Nacional

Proponente:

	Item
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unit.
	Precio Total

	1
	Ampliación del Sistema de Telecontrol y SORT de las EETT Río Coronda y Rosario Oeste en un todo de acuerdo a los documentos del concurso.
	Global
	1
	
	

	
	Repuestos E.T. Rosario Oeste
	Unidad
	
	
	

	1.1
	Una Fuente de cada tipo  de la Unidad Periférica (UP) 
	c/u
	
	
	

	2.1
	Un módulo completo de entrada (Input Módule)) y de salida (output Module) de cada tipo
	c/u
	
	
	

	3.1
	Módulo DC/DC 220 VCC a 48 VCC de tensión de exploración.
	C/U
	1
	
	

	4.1
	Conversor o adaptador de medio de cada tipo de los utilizados para vinculación de las Ups.
	c/u
	1
	
	

	5.1
	2 Relés de cada tipo de con sus zócalos
	c/u
	
	
	

	6.1
	Un switch industrial de cada tipo utilizado en la red técnica
	c/u
	
	
	

	7.1
	Módulo de intefaz de cada tipo para UP
	c/u
	1
	
	

	8.1


	Distribuidor de FO de Rack
	c/u
	1
	
	

	9.1
	2 Pach Cords de FO de cada tipo
	c/u
	
	
	

	10.1
	Pach Cords RJ45 de 5 mts
	c/u
	2
	
	

	11.1
	2 Módulos de intefaz de cada tipo para switch modular
	c/u
	
	
	

	12.1
	Una fuente de alimentación auxiliar externa de cada tipo
	c/u
	
	
	

	13.1
	Receptor GPS con servidor NTP completo
	c/u
	1
	
	

	
	Repuestos E.T. Río Coronda
	Unidad
	
	
	

	14.1
	Una Fuente de cada tipo  de la Unidad Periférica (UP) 
	c/u
	
	
	

	15.1
	Un módulo completo de entrada (Input Módule)) y de salida (output Module) de cada tipo
	c/u
	
	
	

	16.1
	Módulo DC/DC 220 VCC a 48 VCC de tensión de exploración.
	C/U
	1
	
	

	17.1
	Conversor o adaptador de medio de cada tipo de los utilizados para vinculación de las Ups.
	c/u
	
	
	

	18.1
	Distribuidor de FO de Rack
	c/u
	1
	
	

	19.1
	2 Pach Cords de FO de cada tipo
	c/u
	
	
	

	20.1
	Pach Cords RJ45 de 5 mts
	c/u
	2
	
	

	
	Repuestos Sistema de Alimentación segura C.A. – E.T. Rosario Oeste
	Unidad
	
	
	

	21.1
	Juego de repuestos para los inversores DC/Ac de acuerdo con la recomendación del fabricante
	1
	
	
	

	
	Repuestos Tablero de Interfaz de Teleacción (TIT) – E.T. Rosario Oeste
	Unidad
	
	
	

	22.1
	1 conversor de medición configurable de cada tipo
	c/u
	
	
	

	23.1
	10% del total de bornes de cada tipo utilizados
	c/u
	
	
	

	
	Repuestos Tablero de Interfaz de Teleacción (TIT) – E.T. Río Coronda
	Unidad
	
	
	

	24.1
	1 conversor de medición configurable de cada tipo
	c/u
	
	
	

	25.1
	10% del total de bornes de cada tipo utilizados
	c/u
	
	
	


Precio Total Oferta sin IVA: ………………………………………………………………
IVA (……%):…………………………………………………………………………………

Total IVA Incluido:…………………………………………………………………………..

Documentación a presentar con la oferta:
a) Manual y/o Folletos de los suministros propuestos

b) Protocolos de Ensayo

c) Ensayos de Tipo

d) PDTG

e) Planos definitivos

LEAT 500kV Interconexión E.T Río Coronda – E.T Rosario Oeste

